Nombre:	PROYECTO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS INTERIORES Y/O CANALES

Unidad: Departamento de Infraestructura Urbana

Descripción: Revisión de proyecto de absorción de aguas lluvias interiores y/o entubamiento de canales de un inmueble.

Para quién:    Propietarios o empresas constructoras

¿En qué consiste?

Aprobar el proyecto de evacuación de aguas lluvias y/o canales, previo a su ejecución.

¿A quién está dirigido?

Solicitud dirigida al Director de Obras Municipales

Requisitos

Las aguas lluvias interiores deben ser infiltradas al subsuelo del inmueble, por cuanto no se autoriza verterlas a la vía pública.

Los canales existentes deben mantener la continuidad de cauce y su capacidad de porteo de agua.

Documentos requeridos:

- Solicitud del propietario

- 2 planos del proyecto de evacuación y/o canales firmado por proyectista, contratista y propietario.

- Fotocopia de título del proyectista y contratista.

- Memoria de cálculo hidráulico justificando drenes y/o pozos de infiltración.

Costo:

Sin costo

¿Dónde se realiza el trámite?

- Edificio COM Vicuña Mackenna N° 7770  2° Piso Teléfono (02) 2505.46.12

www.laflorida.cl

- ¿Dónde se ingresa?

Oficina de Atención de Público, Oficina de Partes DOM

- ¿En qué horario?

De 8:45 a 13:45 hrs.

- ¿Qué Departamento lo revisa?

Departamento de Infraestructura

- ¿Dónde consultar el estado del trámite?

Al número telefónico 2505.4612

Tiempo de Realización:

Respuesta en 20 días hábiles, desde ingreso de solicitud

Resultado:

Informe de aprobación o rechazo del proyecto.

Observaciones:

- El proyecto debe considerar el emplazamiento de la construcción en planta, indicando las zonas de jardines, pavimentos duros, suelo natural, etc., además señalar el emplazamiento de drenes y/o pozos de infiltración, detallando ductos, cámaras de inspección, decantadores etc.

- El proyectista y contratista deben ser profesionales del área de la construcción (arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil).

- El proyecto de entubamiento de canales debe considerar ductos de diámetro mínimo de 600 mm.; puede ser de sección rectangular siempre que se justifique por cálculo hidráulico.

- Debe considerar cámaras de inspección cada 25 m como máximo, además de cámara de ingreso y salida del tramo.

- El proyecto debe contar con un estudio topográfico detallado previo.